Срок приема

заключений по результатам проведения

независимой антикоррупционной

экспертизы

с 10.06.2024 по 16.06.2024

разработчик: отдел по вопросам безопасности

администрации округа

ПРОЕКТ

Администрация

Охотского муниципального округа Хабаровского края

Постановление

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования в населенных пунктах Охотского муниципального округа Хабаровского края

В соответствии со статьей 34 Федерального закона  от 21 декабря 1994 г.  N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в целях обеспечения пожарной безопасности мест общественного пользования в населенных пунктах Охотского муниципального округа Хабаровского края, их тушения на первичной стадии возгорания, администрация Охотского муниципального округа Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), согласно приложению N 1.

1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования населенного пункта, согласно приложению N 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Охотского муниципального округа Хабаровского края по управлению территориями  Мартынова И.А.

3.  Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Охотского муниципального округа Хабаровского края

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава округа								        М.А. Климов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Охотского муниципального округа

Хабаровского края

от                        N

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях  и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территориях населенных пунктов Охотского муниципального округа Хабаровского края

| № п/п | Наименование помещения, строения | Наименование первичных средств пожаротушения, их количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | На участке, прилегающем к дому, - емкость с водой объемом не менее 200 л, 2 ведра (в летнее время), немеханизированный пожарный инвентарь (лом, багор, ведра, лопаты совковые и штыковые, топор, лестница приставная, ящик с песком) | Приобретается за счет домовладельцев |
| 2 | Многоквартирные жилые дома (квартиры) | Порошковый огнетушитель ОП-4 (или аналогичный) | Приобретается за счет домовладельцев |
| 3 | Индивидуальные гаражи | Огнетушители емкостью не менее 5 литров - 1 ед. (порошковый, углекислотный или аналогичный) на 1 машиноместо. Ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб.м с лопатой - 1 ед. на помещение. Асбестовое полотно, полотно из грубошерстной ткани или из войлока размером не менее 1x1м. Трос, буксирная тяга - 1 ед. на 1 автомобиль | Приобретается за счет владельцев |
| 4 | Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы и др.) | Огнетушители емкостью не менее 2 литров - 1 ед. (порошковый, углекислотный или аналогичный) на 50 кв.м защищаемой площади. Асбестовое полотно, полотно из грубошерстной ткани или из войлока размером не менее 1x1м. | Приобретается за счет владельцев |

Примечание: Первичные средства пожаротушения размещать компактно в месте, легкодоступном для использования в случае пожара. Огнетушители должны размещаться на видных и удобных для доступа местах на высоте не выше 1,5 м.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Охотского муниципального округа

Хабаровского края

от                         N

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования в населенных пунктах Охотского муниципального округа Хабаровского края

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |

_____________