Перечень

объектов ЖКХ предназначенный для передачи по концессионному соглашению

Недвижимое имущество

| № п/п | Полное наименование имущества | Адрес места нахождения имущества | Индивидуализирующие признаки имущества | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Здание котельной | Хабаровский край, Охотский район, п. Аэропорт, ул. Центральная, 10 | Площадь 340,9 кв.м., кадастровый или условный номер: 27:11:0010305:132 | 3569000,00 | 2665643,07 |
| 2. | Здание «Склад золы» | Хабаровский край, Охотский район, п. Аэропорт, ул. Центральная, 10 | Площадь 20,5 кв.м., кадастровый или условный номер: 27:11:0010305:116 | 276000,00 | 75571,69 |
| 3. | Здание «Дробильное отделение» | Хабаровский край, Охотский район, п. Аэропорт, ул. Центральная, 10 | Площадь 69,9 кв.м., кадастровый или условный номер: 27-27-01/087/2005-065 | 379000,00 | 103,774,10 |
| 4. | Сети теплоснабжения п. Аэропорт | Хабаровский край, Охотский район, п. Аэропорт, ул. Центральная, 10 | Общая протяженность 2,6 км, кадастровый или условный номер: 27:11:0010305:122 | 10695000,00 | 5258375,00 |
| 5. | Поселковая котельная на 8 котлов «Братск» | Хабаровский край, Охотский район, с.Вострецово, ул. Набережная, д. 4А | Кадастровый номер 27:11:0010501:334 Нежилое, 2-этажный, общая площадь 662,5 кв.м, инв.№71, лит. А | 1863775,00 | 1567519,00 |
| 6. | Сети теплоснабжения с. Вострецова | Хабаровский край, Охотский район, с.Вострецово. | Общая протяженность 1597 м длина трубопроводов теплосети (в двухтрубном исчислении) | 0 | 0 |
| 7. | Котельная бытовая с оборудованием и тепловыми сетями | Хабаровский край, Охотский район, п. Новое Устье, ул. Морская, 2 | Площадь здания 574,1 кв.м; | 1715400,0 | 1715400,0 |
| 8. | Сети теплоснабжения п. Новое Устье | Хабаровский край, Охотский район, п. Новое Устье. | Общая протяженность 1375,5 м, длина трубопроводов теплосети (в двухтрубном исчислении) | 0 | 0 |
| 9. | Поселковая котельная на 6 котлов» Братск» | Хабаровский край, Охотский район, с. Булгин, ул. Школьная, 2 б | Кадастровый номер 27:11:0010301:316. Общая площадь 626,1 кв.м. | 9669000,00 | 7221659,87 |
| 10. | Сети теплоснабжения | Хабаровский край, Охотский район, с. Булгин, ул. Школьная, 2 б | Кадастровый номер 27:11:0010301:316. Общая площадь 5,8 км. | 9669000,00 | 4753925,00 |
| 11. | Котельная №15 | Хабаровский край, Охотский район, рп. Охотск, ул. Центральная | Кадастровый номер 27:11:0010102:226. Общая площадь 168,1 кв.м. | 50000,00 | 0 |
| 12. | Сети теплоснабжения в р.п. Охотск | Хабаровский край, Охотский район, рп. Охотск | Общая протяженность 934,33 м, длина трубопроводов теплосети (в двухтрубном исчислении) | 0 | 0 |
| 13. | Сооружение водонапорная башня | Хабаровский край, Охотский район, с. Булгин, ул. Школьная, 2 б | Кадастровый номер 27:11:0010301:310. Общая площадь 1 кв.м. | 1363000,00 | 373202,41 |
| 14. | Насосная станция | Хабаровский край, Охотский район, с. Булгин, ул. Школьная, 2 б. | Кадастровый номер 27:11:0010301:311. Общая площадь не определена | 346000,00 | 94737,95 |
| 15. | Сеть водоснабжения | Хабаровский край, Охотский район, с. Булгин, ул. Школьная, 2 б. | Кадастровый номер 27:11:0010301:317. Общая площадь 1 кв.м. | 1709000,00 | 467940,36 |

Движимое имущество

Оборудование котельной с. Вострецово

| № пп | Марка котла |  | Вид топлива | Мощность котла, Гкал/час |  | КПД котла, % | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние | % износа | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Братск-М | Уголь | 0,412 |  | 50 | 1993 | Рабочее | 70 | 0 | 0 |
| 2. |  | Братск-М | Уголь | 0,412 |  | 50 | 1993 | Рабочее | 70 | 0 | 0 |
| 3. |  | Братск-М | Уголь | 0,412 |  | 50 | 1993 | Рабочее | 70 | 0 | 0 |
| 4. |  | КВМ-1,45К | Уголь | 1,075 |  | 80 | 2018 | замечаний нет | 10 | 0 | 0 |
| 5. |  | КВС-1,25К | Уголь | 1,075 |  | 60 | 2013 | Требуется замена конвективной части котла | 50 | 0 | 0 |
| Насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Назначение | Марка |  | Кол-во | Эл.двигатель, кВт | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние | Износ % | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| 7. |  | Сетевой | К 150-125-250 |  | 1 | 18,5 | 2017 | Требуется капитальный ремонт | 70 | 0 | 0 |
| 8. |  | Сетевой | К 150-125-250 |  | 1 | 18,5 | 2017 | Требуется капитальный ремонт | 70 | 0 | 0 |
| 9. |  | Сетевой | К 150-125-250 |  | 1 | 22 | 2012 | Замечаний нет | 10 | 0 | 0 |
| 10. |  | Подпиточный | К 45/30 |  | 1 | 7,5 | 2014 | Замечаний нет | 10 | 0 | 0 |
| 11. |  | Подпиточный | К 45/30 |  | 1 | 7,5 | 2015 | Замечаний нет | 10 | 0 | 0 |
| 12. |  | Подпиточный | НС-100 |  | 1 | 7,5 | 2011 | Замечаний нет | 10 | 0 | 0 |
| 13. |  | Вентилятор | ВЦ4-14-26 |  | 5 | 4 | - | Замечаний нет | 10 | 0 | 0 |
| 14. |  | Дымосос | ДН-9 |  | 3 | 15 | - | Замечаний нет | 10 | 0 | 0 |
| Оборудование котельной п. Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Марка котла | Вид топлива | Мощность котла, Гкал/час |  | КПД котла, % | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние | % износа | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| 1. |  | КВР 0,93 | Уголь | 0,500 |  | 80 | 2018 | Замечаний нет | 10 | 0 | 0 |
| 2. |  | КВР 0,93 | Уголь | 0,500 |  | 80 | 2018 | Замечаний нет | 10 | 0 | 0 |
| 3. |  | КВС 0,93 | Уголь | 0,800 |  | 50 | 2011 | Требуется капитальный ремонт | 70 | 0 | 0 |
| 4. |  | КВС 0,93 | Уголь | 0,800 |  | 60 | 2011 | Требуется капитальный ремонт | 70 | 0 | 0 |
| Насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Назначение | Марка |  | Кол-во | Эл.двигатель, кВт | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние | Износ % |  |  |
| 6. |  | Сетевой | К 150-125-250 |  | 2 | 18,5 | 2017 | Требуется текущий ремонт | 10 | 0 | 0 |
| 7. |  | Сетевой | К 150-125-250 |  | 1 | 22 | 2012 | Требуется текущий ремонт | 10 | 0 | 0 |
| 9. |  | Подпиточный | К 45/30 |  | 1 | 7,5 | 2014 | Замечаний нет | 10 | 0 | 0 |
| 10. |  | Подпиточный | 1К 20/30 |  | 1 | 7,5 | 2019 | Замечаний нет | 10 | 0 | 0 |
| 11. |  | Подпиточный | НС-100 |  | 1 | 7,5 | 2011 | Замечаний нет | 10 | 0 | 0 |
| 12. |  | Вентилятор | ВР 280-46№2,54-26 |  | 2 | - | 2019 | Замечаний нет | 10 | 0 | 0 |
| 13. |  | Вентилятор | ВЦ4-14-26 |  | 2 | 4 | - | Замечаний нет | 10 | 0 | 0 |
| 14. |  | Дымосос | ДН-6,3 |  | 2 | 15 | 2019 | Замечаний нет | 10 | 0 | 0 |
| Оборудование котельной с. Булгин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Марка котла | Вид топлива | Мощность котла, Гкал/час |  | КПД котла, % | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние | % износа | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| 1. |  | Братск 1 М | Уголь | 0,86 |  | 80 | - | Рабочее | 100 | 0 | 0 |
| 2. |  | Братск 1 М | Уголь | 0,86 |  | 80 | - | Рабочее | 100 | 0 | 0 |
| 3. |  | Братск 1 М | Уголь | 0,86 |  | 80 | - | Рабочее | 100 | 0 | 0 |
| 4. |  | Братск 1 М | Уголь | 0,86 |  | 80 | - | Рабочее | 100 | 0 | 0 |
| 5. |  | КВМ-1,45 | Уголь | 1,075 |  | 75 | 2018 | Рабочее | 10 | 0 | 0 |
| 6. |  | КСВ-1,25К | Уголь | 1,075 |  | 75 | 2014 | Рабочее | 100 | 0 | 0 |
| Насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение | Марка |  | Кол-во | Эл.двигатель, кВт | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние | Износ % | Балансовая | Остаточная |
| 7. |  | насос сетевой | К 100-80-160 |  | 4 | - | - | Замечаний нет | 30 | 0 | 0 |
| 8. |  | насос подпитки | К45/30 |  | 2 | - | - | Замечаний нет | 15 | 0 | 0 |
| 9. |  | насос подпитки | К 80-50-200 |  | 3 | - | - | Замечаний нет | 25 | 0 | 0 |
| Тягодутьевое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Вентилятор | Д-3,5 | 6 |  | - | - | Замечаний нет | 10 | 0 | 0 |
| 11. |  | Дымосос | ДН-10 | 3 |  | - | 2019 | Замечаний нет | 5 | 0 | 0 |
| 12. |  | Дымосос | ДН-9 | 2 |  |  |  | Замечаний нет | 20 | 0 | 0 |
| Оборудование котельной п. Новое Устье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Марка котла | Вид топлива | Мощность котла, Гкал/час |  | КПД котла, % | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние | % износа | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| 1. |  | КВС-0,93К | Уголь | 0,800 |  | 80 | 2011 | Рабочее | 70 | 0 | 0 |
| 2. |  | КВР-0,93 | Уголь | 0,800 |  | 80 | 2018 | Рабочее | 10 | 0 | 0 |
| 3. |  | КВС-0,93К | Уголь | 0,800 |  | 80 | 2011 | Рабочее | 80 | 0 | 0 |
| 4. |  | КВС-0,93К | Уголь | 0,800 |  | 80 | 2011 | Рабочее | 70 | 0 | 0 |
| 5. |  | Универсал-6 | Уголь | 0,248 |  | 65 | 1982 | Рабочее | 70 | 0 | 0 |
| Насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение | Марка |  | Кол-во | Эл.двигатель, кВт | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние | Износ % | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| 7. |  | насос сетевой | МК 100-80-160 |  | 1 | - | - | Замечаний нет | 10 | 0 | 0 |
| 8. |  | насос сетевой | К 100-80-160 |  | 1 | - | - | Замечаний нет | 10 | 0 | 0 |
| 9. |  | насос подпитки | К45-30 |  | 2 | - | - | Замечаний нет | 15 | 0 | 0 |
| 10. |  | насос подпитки | К 80-65-160 |  | 1 | - | - | Замечаний нет | 10 | 0 | 0 |
| 11. |  | насос подпитки | К 20-30 |  | 1 | - | - | Замечаний нет | 15 | 0 | 0 |
| 12. |  | дымосос | ДН-9 |  | 1 | - | - | Замечаний нет | 10 | 0 | 0 |
| Оборудование котельной № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Марка котла | Вид топлива | Мощность котла, Гкал/час |  | КПД котла, % | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние | % износа | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| 1. |  | Универсал-6 | Уголь | 0,237 |  | 68% | 1995г. | Рабочее | 70 | 0 | 0 |
| 2. |  | Универсал-6 | Уголь | 0,237 |  | 68% | 1995г. | Рабочее | 70 | 0 | 0 |
| 3. |  | Универсал-6 | Уголь | 0,237 |  | 68% | 1990г. | Рабочее | 70 | 0 | 0 |
| 4. |  | Универсал-6 | Уголь | 0,237 |  | 68% | 1990г. | Состояние не рабочее. | 70 | 0 | 0 |
| Насосное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение | Марка |  | Кол-во | Эл.двигатель, кВт | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние | Износ % | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| 5. |  | насос сетевой | МК 100-80-160 |  | 1 | - | - | Замечаний нет | 3 | 0 | 0 |
| 6. |  | насос сетевой | К 160-30 |  | 1 | - | - | Замечаний нет | 2 | 0 | 0 |
| 7. |  | насос подпитки | К 20/30 |  | 2 | - | - | Замечаний нет | 2 | 0 | 0 |
| Иное движимое имущество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование |  |  | Технические характеристики |  |  |  | Кол-во | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| 1. |  | Насосная (колодец) в п. Аэропорт, ул. Летная. В составе центробежный насос 1К 20/30, 5,5 кВт, контейнер |  |  | Протяженность 600 м. |  |  |  | 1 | 0 | 0 |

| ИТОГО | 74 | 41304175,0 | 24297748,5 |
| --- | --- | --- | --- |